温州东日家畜屠宰有限公司

采购文件

项目名称：

温州东日家畜屠宰加工基地一期

检测实验室设备采购

采购方式：询价

温州东日家畜屠宰有限公司

二〇二五年五月

第一章 投标人须知

根据公司相关规定，就温州东日家畜屠宰加工基地一期检测实验室设备采购项目采用询价方式进行采购，欢迎符合资格的单位报名参加投标。

一、询价采购项目及内容
　　项目名称：温州东日家畜屠宰加工基地一期检测实验室设备采购项目预算：20万元以内（具体内容见询价文件第二章）

二、投标供应商资格要求

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备、专业技术和售后保障等能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

7、营业执照具有相应的经营范围（以营业执照为准）；

8、本项目不接受联合报价。

三、报价单位没有按照采购文件要求提交全部资料，或者没有对采购文件各方面做出实质性响应，导致投标被拒绝的风险由报价单位自行承担。

四、报价单位应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现报价单位提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

五、本次询价严格按照符合采购单位采购需求，采用价低者中标的原则选定成交单位;报价单位的报价金额超出本项目预算的，将不推荐为中标单位；报价单位报价金额均超过本项目预算的，本次询价采购作废，本单位将重新组织询价。

六、报价文件提供三份，正本一份，副本二份，在报价文件递交截止前以密封递至开标地点。

1、工商营业执照复印件（加盖公章）；

2、报价文件（参照询价文件“三、项目报价单”加盖公章）。

七、询价文件时间截止及结果公示

采购文件获取地址：https://www.dongri.com/html/zbgg/（详见公告附件）

询价文件发出时间：2025年5月 28 日

报价文件递交截止时间：询价文件发出后3个工作日后

报价文件递交截止具体时间：2025年5月 30 日16时0分

报价文件递交地点：温州市瓯海区娄桥街道古岸头村，玕西村（温州益优农产品市场管理有限公司内3幢202室）

本次询价结果将以电话通知形式告知中标单位，并公示与https://www.dongri.com/html/zbxx/

八、采购单位：

联系人：孙先生

联系电话：15990130524

第二章 采购内容及要求

一、采购清单

| 编号 | 名称 | 配置要求 | 参考品牌 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心机 | 转速5000r/min、至少配有50mlx8和15mlx24等多个转子 | 卢湘仪、湘仪、美瑞克、 | 2 |
| 2 | 涡旋振荡器 | 转速可调型，带连续运转或点动两种模式，工作台除标配外需额外配有试管用泡沫模块，款式为该品牌最新款 | 其林贝尔、沪析、赛洛捷克 | 6 |
| 3 | 移液器 | 20-200ul，500ul-5000ul各2支，款式为该品牌最新款 | 大龙、普兰德、瑞宁 | 2 |
| 4 | 高速匀浆机 | 转速20000r/min，带支架可调高度，工作头可替换 | 舍岩、沪析、净信 | 2 |
| 5 | 生物安全柜 | 外形尺寸宽1500mm，气流30%外排70%内循环 | 孚夏、海尔、苏净 | 1 |
| 6 | 恒温水浴锅 | 双列四孔，数控显示温度 | 一恒、精密、精宏 | 1 |
| 7 | 荧光定量PCR仪 | 至少4通道16孔，配有高清触摸屏，可仪器上直接操作 | 雅睿、天隆、奥普斯 | 1 |
| 8 | 红外线快速水分分析仪（卤素水分检测仪） | 最大称量至少100g，精度小于5mg，加热源为卤素灯 | 精科、精密、佑科 | 1 |
| 9 | 高压灭菌锅 | 立式自动控制内排气型，容量60L以上、无证可操作 | 申安、博迅、雅马拓 | 1 |
| 10 | 电热干燥箱 | 立式、容积大于120L | 一恒、博迅、精宏 | 2 |

允许供应商提供不低于参考品牌技术参数的其他品牌（若有，需提交证明材料（第三方检测单位开具）加公章），否则视为参数负偏离，不符合设备报价要求。

二、项目安装地点

浙江省温州市鹿城区藤桥镇上戍乡外垟村（温州东日家畜屠宰加工基地一期项目屠宰车间2层实验室）

三、质量保证和服务要求

1.中标单位负责本项目的预埋管线（含开孔）、设备采购、运输、安装调试、人员培训等全部过程，同时针对安装人工、主辅材需要包干。

2.本项目合同范围内的设备免费保修期限为1年。

3.中标单位需在报价文件中注明含税与税点，开具增值税专用发票。

四、完成期限

所有设备及安装调试须在甲方通知进场30日内完成。

五、费用支付

中标人的中标价作为签订合同和结算依据，中标单位完成采购内容后，由采购人验收合格再支付全部费用；若采购人表示设备与安装不符合采购人要求的，可拒绝支付部分或全部费用，直到中标人整改至符合要求为止。

三、项目报价单

项目名称：温州东日家畜屠宰加工基地一期检测实验室设备采购项目

项目报价内容如下：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 配置 | 数量 | 报价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：分项仅供采购单位了解费用构成情况，合计金额为成交依据。报价包含了采购、包装、送货、安装、调试、维保和所有税金等一切费用。 |  |  |  |  |  |  |

投标单位：

法定代表人或委托代理人：

2025 年  月  日